| 申请认证产品描述 （低压电器类） |  |
| --- | --- |
| 申请编号： |  |
| 委托人： |  |
| 生产者： |  |
| 生产企业： |  |
| 工厂编号（如有）： |  |
| 产品名称： | XXX（母线槽） |
| 型号规格： |  |
| 委托人（印章） |  |

企业自我声明 企业名称： 申证产品名称、型号： 注册商标： 本企业在此郑重声明：上述申证产品所使用的型号和商标保证严格遵守国家有关法律法规和政府部门的有关规定。如有乱用、冒用其他企业产品的型号和商标导致侵权行为，本企业将对其后果承担全部法律责任。 本企业对提供所有与认证有关资料的真实性负责。如果本企业获证的产品有所变更，将及时提交产品变更报告，否则由此引起任何事情本企业将承担全部责任。 申证企业负责人（签名）： 日期： （企业盖章）

产品描述 - 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）： 1)产品型号及名称 2)提供图纸及编号： 样品装配图号 样品主电路图 （图纸上需注明：母线干线系统的额定电流InA、额定短时耐受电流Icw、分接单元的额定电流Inc、分接单元的额定限制短路电流Icc、分接单元内电器元件型号规格、母线材质及规格。） 3)主要结构数据： 1.3.1分接单元开关电器及元件（型号规格、材料名称及牌号、生产厂）： 序号; 元器件名称; 型号规格; 数量; 制造商（生产厂）/自我声明编号. 1; 分接单元壳体. 2; 断路器. 3; 分接单元母线. 4; 分接单元电缆. 5; 插拔装置. 1.3.2母线槽及母线（型号规格、材料名称及牌号、生产厂）： 序号; 元器件名称; 材料名称; 型号规格; 制造商（生产厂）. 1; 相母线. 2; N母线. 3; PE母线. 4; 母线干线单元壳体. 1.3.3绝缘支撑件及有关连接件（材料名称及牌号、生产厂）： 序号; 元器件名称; 材料名称; 型号规格; 制造商（生产厂）. 1; 包覆母线绝缘材料. 2; 绝缘支撑件. 3; 连接器绝缘夹板. 4; 外壳紧固件; 螺钉或铆钉. 连接器紧固件; 绝缘螺栓. 5; 接地螺钉. 6.

产品描述 (送试样品) 3.4送样样机结构特点： 样机结构特点描述：应包括样机的主要组成部件，操作方式,安装方式,接线方式等。 母线槽的结构类型：□密集型 □空气型 □绝缘浇注型 □滑触型 □风电管型 样机操作方式： 手动□ 电动□ 安装方式： □水平和垂直安装 防止火焰蔓延特性： □有 □无 样机安装场所： 户内□ 户外□ 样机壳体材料： 金属□ 非金属□ （其它）□ 样机壳体的材料厚度： mm （注：当样机壳体材料有几种厚度时应分别描述） 母线的长度：第一节 m，第二节 m，第三节 m 外形尺寸：（宽度×高度）： mm × mm 重量： kg/m 分接单元壳体的材质及厚度： mm 分接单元外形尺寸（长×宽×深）： mm × mm × mm 分接单元重量： kg 样机壳体散热片高度及散热片间距： mm/ mm（如适用） 分接单元（如有）与母线干线单元的连接形式： 插拔式□ 固定式□ 焊接式□ 其他□ 送试样品为：□ 三相四线制母线系统、□ 三相五线制母线系统 母线干线系统防火类型：□防火型母线槽 □耐火型母线槽 □其它：不具备防火或耐火特性 母线干线系统是否有防火挡板单元：是□、否□ ；若是，耐火时间： 60min□、90min□、120min□、180min□、240min□ 保护接地措施： 主接地螺钉： 防腐蚀措施： 母线紧固件或沿导体长度的绝缘支撑间距最大距离： mm 分体式滑触母线槽安装固定的相间距： mm，沿母线长度方向最大支（吊）架间距： mm 接线方式：

产品描述 - 主要技术参数：(如不适用项用 “/” 表示) (1) 额定工作电压Ue：AC V 额定频率 fn(Hz)： Hz (2) 成套设备的额定电流InA：AC A (3) 额定绝缘电压Ui： V 辅助电路绝缘电压Ui（V）： (4) 额定冲击耐受电压Uimp： kV (5) 额定短时耐受电流Icw： kA (6) 过电压类别： Ⅲ □ Ⅳ□ (7) 材料组别： Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲa□ (8) 污染等级： 3 □ 2 □ (9) 电气间隙：≥ mm 爬电距离：≥ mm (10) 分接单元的额定电流Inc： (11) 分接单元保护开关的额定电流： (12) 分接单元保护开关的极限短路分断（Icu）和运行短路分断能力（Ics）： 分接单元额定限制短路电流Icc（kA） (13) 外壳防护等级：IP ；分接单元（如有）外壳防护等级： IP (14) 两个支撑点间的最大距离D： mm、 连接点临近两个支撑点间的距离D1： mm (15) 触电保护类别：Ⅰ类□ Ⅱ类□ （16）EMC环境： 环境A □ 环境B □ 不适用□ 分接单元（如有）额定分散系数（RDF）（如果一个分接单元中有多个出线回路时）： 外壳机械碰撞防护等级（IK代码）： IK 提升装置： 提升方式： 带滑动触点、触轮的滑动速度： m/min 绝缘材料的名称及耐热等级： （注：当有多种不同绝缘材料及耐热等级时应分别标注）

产品描述 - 系列的描述和型号的解释： - 本单元系列成套设备额定电流等级有：A、A、……A； - 本单元系列主母线额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流为： kA/ kA； - 分接单元额定电流等级有：A、A、……A； - 分接单元的额定限制短路电流： kA； - 本单元系列母线槽结构与送试样品相同； - 主母线截面根据进线电流按下表选取： 电流等级（A）. 主母线（mm×mm）. N母线（mm×mm）. PE母线（mm×mm）. g）分接单元主开关进出线母线截面根据进线电流按下表选取： 电流等级（A）. 分接单元主开关进出线母线（mm×mm）. h）绝缘支撑件型号规格、材料名称、绝缘支撑件距离按下表选取： 绝缘支撑件规格. 母线紧固件或沿导体长度的绝缘支撑间距之间的最大距离（mm）. 分体式滑触母线槽沿母线长度方向最大支（吊）架间距（mm）. i)母线槽壳体外形尺寸按下表选取： 外形尺寸 （宽×高） （mm×mm）. 3.2型号解释： - 特殊结构说明（如有需要）： 5.产品认证情况:

产品描述 6.安全件一览表: 序号; 元件名称; 材料名称; 型号规格; 制造商（生产厂）. 1; 母线. 2; 壳体. 3; 绝缘支撑件. 4; 绝缘夹板. 5; 包覆母线的绝缘材料 （如有）. 6; 浇注绝缘材料（如有）. 7; 插接式分接单元; 断路器. 8; 外壳. 9; 导线. 10; 插拔装置.

注： - 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填写在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供安全件的制造商（生产厂）。 2.以上元件或材料若属于国家CCC目录范围则须取得CCC认证或按照有关要求随整机测试，且各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品。 3.以上元件或材料若不属于国家CCC目录范围，则应具有有效的检测报告或可接受的自愿性认证结果。

产品描述 7.产品照片(包括外形、内部结构、铭牌的照片):