低压成套自我声明和自愿认证请资料清单

1、申请书（自愿认证提供CQC申请书一式两份（签字盖章），自我声明不需要提供申请书只需要提供网上申请截图，截图需要看到型号还有对应的自我声明编号）

2、检测协议书（自我声明提供并签字盖章），自愿认证不需要）

3、营业执照

4、样机出厂检验报告和合格证

6、承诺书

7、企业版产品描述（前面两页加公章）

8、图纸（包括总装图和电气原理图必须与样机一致，并加公章）

9、技术数据确认表（相关内容需与样机一致，并加公章）；

10、温升极限值确认单(2份、盖公章)

11、 产品描述里的安全件一览表中元器件供应商要在该供应商后注明自我声明编号

12、 铜排、绝缘支撑件的供应商要提供符合要求(具体要求见备注)的检验报告复印件(放在第一位的供应商除外)

13、所有壳体生产商包括安全件一览表里面的都需要提供报告或者证书编号

14、申请人与制造商的合作协议书(1份)(若有的话)

15、租赁合同(1份)(若有的话)

注1：以上资料均需加盖企业公章；

注2：母排：

母排应符合GB5585产品标准的规定；

提供符合GB5585规定的由经CNAS认可的实验室出具的4年之内的有效的母排试验(或测试)报告，或做母排温升试验。

绝缘支撑件：

绝缘支撑件应符合JB/T10316产品标准的规定；

提供符合JB/T10316规定的由经CNAS认可的实验室出具的4年之内的有效的绝缘支撑件的试验(或测试)报告，或做绝缘支撑件间隔距离最大的母排短路强度试验。

业务联系人： 游卓铖    邮箱：1181069772@qq.com

邮寄地址：广东省东莞市石龙镇西湖东路68号

联系电话：18988721263/0769-81867200