附件

CCC试验技术数据确认单（配电板）

| 检验依据 |  | GB/T7251.3-2017 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 数据及内容 |
| 1 | 产品名称、型号 |  |
| 2 | 额定电压/额定绝缘电压（V） |  |
| 3 | 额定电流值（A） |  |
| 4 | 分支路额定电流值（A）/分散系数 | 见一次系统图/1 |
| 5 | 污染等级 |  |
| 6 | 额定冲击耐受电压（kV） |  |
| 7 | 材料组别 | Шa |
| 8 | 防护等级 | IP |
| 9 | 主母线额定短时耐受/峰值电流（kA） |  |
| 10 | 开关分断能力（kA） |  |
| 11 | 过电压类别 | Ⅱ  Ш  |
| 12 | 接地电阻允许值（Ω） | ≤0.1  |
| 13 | 电气间隙允许值（mm） | ≥ |
| 14 | 爬电距离允许值 (mm) | ≥ |
| 15 | 漏电动作时间（s） | ≤ |
| 16 | 漏电动作电流（A） | ≤ |
| 17 | 外壳材料 | 金属  绝缘 |
| 18 | 绝缘支撑件材料 |  |
| 19 | 温升试验电流分配、测试点 | 见一次系统图 |
| 20 | 温升测试点的允许值（K）： 电源进线端≤70 ；断路器进出线≤70；母线固定连接处≤70； 外壳覆板：金属表面≤30； ；绝缘表面：≤40； ； 操作手柄：金属≤15； ；绝缘材料≤25； ；空间 |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 备注： |  |  |

企业名称:                             检测方技术洽谈签名：

委托方代表签名：                     日期：