| 申请认证产品描述 （低压电器类） |  |
| --- | --- |
| 申请编号： |  |
| 委托人： |  |
| 生产者： |  |
| 生产企业： |  |
| 工厂编号（如有）： |  |
| 产品名称： |  |
| 型号规格： |  |
| 委托人（印章） |  |

|  | 企业自我声明 企业名称： 申证产品名称、型号： 注册商标： 本企业在此郑重声明：上述申证产品所使用的型号和商标保证严格遵守国家有关法律法规和政府部门的有关规定。如有乱用、冒用其他企业产品的型号和商标导致侵权行为，本企业将对其后果承担全部法律责任。 本企业对提供所有与认证有关资料的真实性负责。如果本企业获证的产品有所变更，将及时提交产品变更报告，否则由此引起任何事情本企业将承担全部责任。 申证企业负责人（签名）： 日期： （企业盖章） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 产品描述 - 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）: 1).产品型号及名称 2).提供图纸及编号： 试样装配图 3).主要结构数据： 3.1开关电器及元件（材料名称、型号规格、生产厂） 序号; 元件名称; 型号规格; 数量; 制造商（生产厂） 自我声明编号/自愿性认证证书编号. 1; 断路器. 2; 隔离开关. 3; 壳体. 3.2母线与绝缘导线（材料名称、型号规格、生产厂） 序号; 元件名称; 材料名称; 型号规格; 制造商（生产厂） 自我声明编号/自愿性认证证书编号. 1; 三相汇流排. 2; N接线排. 3; PE接线排. 4; 聚氯乙烯绝缘导线. 3.3绝缘支撑件及有关连接件（材料名称、型号规格、生产厂） 序号; 元件名称; 材料名称; 型号规格; 制造商（生产厂）. 1; 母线绝缘支撑件. 2; N、PE绝缘支撑件. 3; 接线排支架. |
|  | 产品描述 3.4送样样机结构特点： 样机结构特点描述：应包括样机主要组成部件，样机壳体材料及板材厚度，样机柜架装配结构及安装模数，样机进线方式，辅助电路绝缘导线布线方式等。 样机操作方式： 样机安装方式： 样机安装场所：户内□ 户外□ 样机接线方式： 样机壳体材料： 样机外形尺寸：高 mm 宽 mm 深 mm 保护接地措施： 主接地螺钉：M 防 腐 蚀： 母线绝缘支撑件之间最大距离： mm |  |
|  | 产品描述 2.主要技术参数：(如不适用项用 “/” 表示) 主开关的类型、型号和壳架等级额定电流（Inm）： 主开关的额定电流、额定极限短路分断能力（Icu）、额定运行短路分断能力（Ics）和额定短时耐受电 流（Icw）(如有)： A, kA， kA 出线回路数： 各出线回路的额定电流（Inc）和额定限制短路电流（Icc）： A， kA， 配电板类型： A型□ B型□ EMC环境： 环境A □ 环境B □ |  |
|  | 产品描述 3. 系列的描述和型号的解释:： 3.1产品系列描述： - 本单元系列成套设备额定电流等级有： A、A、……A； - 本单元系列主母线额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流为： kA/ kA； - 本单元系列配电箱所覆盖的最大回路数为： - 本单元系列主进线开关类型： - 本单元系列产品的结构，母排形式与送试样品相同 - 主母线截面根据进线电流按下表选取： 电流等级. 主母线TMY（mm×mm）. N母线TMY（mm×mm）. PE母线TMY（mm×mm）. 绝缘导线规格（mm2）. g）绝缘支撑件规格、材料名称、绝缘支撑件距离按下表选取： 绝缘支撑件规格. 绝缘支撑间距之间的最大距离（mm）. h)壳体外形尺寸按下表选取： 外形尺寸 （高×宽×深） （mm×mm×mm）. 3.2型号的解释： |
| 产品描述 5.产品认证情况： / 6.安全件一览表： 序号; 元件名称; 材料名称; 型号规格; 制造商（生产厂）. 1; 断路器; 塑料外壳式断路器. 小型断路器. 漏电断路器. 2; 隔离开关; 隔离开关. 3; 熔断器; 熔断器. 4; 母排; 铜母排. 5; 绝缘导线; 聚氯乙烯绝缘导线. 6; 绝缘支撑件; 绝缘子. 7; 壳体; 材质：. 注： - 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填写在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供安全件的制造商（生产厂）。 2.以上元件或材料若属于国家CCC目录范围则须取得CCC认证或按照有关要求随整机测试，且各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品。 3.以上元件或材料若不属于国家CCC目录范围，则应具有有效的检测报告或可接受的自愿性认证结果。 |  |