## 断路器
CEST
广东产品质量监督检验研究院 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心（广东） |  |  |  |  | [委托检验协议书] 断路器及其成套设备类 | [5 empty] | No:
[5 empty] | 被检样品的技术状况确认表 | [5 empty] | 日期
第 页 共 页
一、规定或确认的试品主要技术参数
[如下内容依据委托检验协议方提供的有关技术文件或相关技术性申明确认，并以此作为被检样品实施检验的依据]
| 额定电压 kV |  |  |  | 额定电流 A |  |  |  | 额定频率 Hz
| 额定短路开断电流 kA |  |  |  | 额定短路关合电流 kA |  |  |  | 额定短路开断电流的直流分量 %
| 额定短路开断电流的直流时间常数 ms |  |  |  | 额定短时耐受电流 kA |  |  |  | 额定峰值耐受电流 kA
| 额定短路持续时间 s |  |  |  | 额定短时工频耐受电压 kV |  |  |  | 额定雷电冲击耐受电压 kV
| 断口额定短时工频耐受电压 kV |  |  |  | 断口额定雷电冲击耐受电压 kV |  |  |  | 额定短路开断电流开断次数 次
| 按照机械寿命的分类 级 |  |  |  | 按照电寿命的分类 级 |  |  |  | 按照开合容性电流能力的分类 级
| 机械寿命 次 |  |  |  | 额定电缆充电开断电流 A |  |  |  | 额定线路充电开断电流 A
| 额定单个电容器组开断电流 A |  |  |  | 额定失步开断电流 kA |  |  |  | 操动机构电源电压 V
| 额定背对背电容器组开断电流 A |  |  |  | 额定操作顺序 |  |  |  | 首开极系数
| SF6气体额定充气压力(20℃时)Mpa |  |  |  | 回路电阻 μΩ
二、有关被检样品特殊结构说明
[以下内容为对被检样品的有关特性或结构有必要说明，按需要而填写；此内容作为对被检样品特别的说明与认可，并有可能作为“检验报告”表述的依据]
1、
2、
三、被检样品配套或组合的主要元件
[以下内容按被检样品配套或组合形式，以其配套的各元件的功能或组合单元的结构状况而划分确认]
| 1、断路器 |  | 全型号: |  |  |  |  | 出厂日期：
|  |  | 制造单位: |  |  |  |  | 出厂编号：
| 额定电压 kV | [5 empty] | 额定电流 A
| 额定频率 Hz | [5 empty] | 额定短路开断电流 kA
| 额定短路关合电流 kA | [5 empty] | 额定峰值耐受电流 kA
| 额定短时耐受电流 kA | [5 empty] | 额定短路持续时间 s
| 按照机械寿命的分类 级 | [5 empty] | 按照电寿命的分类 级
| 按照开合容性电流能力的分类 级 | [5 empty] | 额定操作顺序
| 2、真空灭弧室 |  | 全型号: |  |  |  |  | 出厂日期：
|  |  | 制造单位: |  |  |  |  | 出厂编号： |  | A: ;B: ;C: ;
| 额定电压 kV | [5 empty] | 额定电流 A
| 额定频率 Hz | [5 empty] | 额定短路开断电流 kA
| 3、操动机构 |  | 全型号： |  |  |  |  | 出厂日期：
|  |  | 制造单位: |  |  |  |  | 出厂编号：
| 弹簧储能操动机构： |  |  | 合闸线圈额定电压 V |  |  | 分闸线圈额定电压 V |  |  | 储能电机额定电压/功率 V/ W
| 永磁操动机构： |  |  | 额定操作电压 V
| 4、隔离开关 |  | 全型号： |  |  |  |  | 出厂日期：
|  |  | 制造单位： |  |  |  |  | 出厂编号：
| 额定电压 kV | [5 empty] | 额定电流 A
| 额定频率 Hz | [5 empty] | 额定峰值耐受电流 kA
| 额定峰值耐受电流 kA | [5 empty] | 额定短路持续时间 s
| 5、接地开关 |  | 全型号： |  |  |  |  | 出厂日期：
|  |  | 制造单位： |  |  |  |  | 出厂编号：
| 额定电压 kV | [5 empty] | 额定峰值耐受电流 kA
| 额定频率 Hz | [5 empty] | 额定短路持续时间 s
额定短时耐受电流 kA
| 6、电流互感器（适用时） |  | 全型号： |  |  |  |  | 出厂日期：
|  |  | 制造单位： |  |  |  |  | 出厂编号： |  | A: ;B: ;C: ;
| 额定电压 kV | [5 empty] | 额定电流比 A
额定频率 Hz
7、母线
| 主母线 mm×mm | [5 empty] | 接地母线 mm×mm
委托方 签署认可 |  | 委托方代理人（签名） |  |  |  | 承检方 签署认可 | 受理人（签名） |  |  | 日期
|  | 签署认可日期 |  |  |  |  | 确认人（签名） |  |  | 日期